中央生态环境保护督察反馈意见（四十三）整改措施完成情况公示表

| 反馈问题 | 一些地方对医疗废水污染防治工作重视不够，监管缺位。 |
| --- | --- |
| 核查情况 | 全市规模以上医疗机构均建有医疗污水处理设施，并能按要求对医疗污水开展检测，处理达标后排放，但存在管理不够规范的问题。 |
| 整改目标 | 对全市规模以上医疗机构医疗废水处理设施建设运行管理、污泥和废液监测管理等情况开展全面排查，摸清底数，分门别类建立问题台账 |
| 整改措施 | 市卫生健康委牵头，会同相关部门对全市规模以上医疗机构医疗废水处理设施建设运行管理、水质监测等情况开展全面排查，摸清底数，分门别类建立问题台账。 |
| 牵头部门 （责任部门） | 林芝市卫生健康委员会 |
| 责任人 | 王洪举 |
| 联系电话 | 0894-5822052 |
| 整改主要工作及成效 | 卫生行政部门加强对医疗机构监督检查，督促医疗机构落实好主体责任，完善各项规章制度，明确专人管理医疗污水处理设施，定期检查设备是否正常运行，做好每日余氯、PH监测记录、设备运行记录、投药记录。每季度至少对医疗污水检测一次，并有第三方检测机构出具的检测合格报告。 全市规模以上医疗机构均有医疗污水处理设施并正常运行，医疗污水经处理达标后排放，医疗污水管理进一步规范。 |